Ausschreibungstext

Artikelnummer

130174

Typ

HOV32K2A017

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutzdach, 300mm, Heizung 12/24V, Lüfter, IP44

Hauptmerkmale

Für Innen- und Außeninstallation

Aluminiumgehäuse

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP44

Optional Standardhalterung

Optional Halterung mit verdeckter Kabelführung

Optional Montage auf Schwenk-Neigekopf

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec HOV |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 250 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Schutzart | IP44 |
| Hersteller-Nummer | HOV32K2A017 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| OHEGBB | Anschlussdose, wasserfest, IP55 |
| --- | --- |
| OHOVPOEIPM | Kit, zur Nachrüstung, Wartung, für Videotec HOV32 Hi-PoE IPM |
| OHOVTA1 | Öffnungsschutzschalter (Karte), Vandalismusschutz- Schrauben / Schlüssel |
| OHOVV1 | Lüfter für Heizung, Dauerbetrieb, IN 12VDC |
| OHOVV2 | Lüfter für Heizung, Dauerbetrieb, IN 24VAC |
| OWBIP2 | Kit mit Dichtungsringen IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen |
| WBJA | Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO |
| WBOV3A2 | Halterung mit Stützplatte, Anschlußkasten, verdeckte Kabelführung |
| WBOVA2 | Wandhalterung, interne Kabelführung für Gehäuse HOV, HEB, HEK, VERSO, VERSO C |
| WCM3A | Deckenhalterung, Kugelgelenk für Gehäuse HEA, HEB, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WCM4A2 | Deckenhalterung, interne Kabelführung für HEB, HEK, HOV, VERSO, VERSO compact |
| WCM5A | Deckenhalterung mit Kugelgelenk für HEA, HEB, HEG, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WFWCA | Masthalterung, Kugelgelenk, für Wetterschutzgehäuse |

Empfehlungen

Dienstleistungen