Ausschreibungstext

Artikelnummer

130185

Typ

HPV42K0A000

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutzdach, IP66/67, vandalismusgeschützt

Hauptmerkmale

Für Innen- und Außeninstallation

Kunststoffgehäuse

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP66/IP67

IK10 Schlagfestigkeit

Optional Standardhalterung

Optional Halterung mit verdeckter Kabelführung

Optional Montage auf Schwenk-Neigekopf

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec VERSO |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 270 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Lüfter | nein |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | HPV42K0A000 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| OHEGBB | Anschlussdose, wasserfest, IP55 |
| --- | --- |
| OHEGBPS1B | Netzteil für Kamera, IN 100-240VAC, OUT 12VDC, wasserfeste Anschlussbox |
| OHEGBPS2B | Netzteil für Kamera, IN 230VAC, OUT 24VAC, wasserfeste Anschlussbox |
| OHEPS19B | Netzteil für Kameras, 100-240VAC/12VDC, 1A, für HPV, HEG, HTG Gehäuse |
| OHEPS20 | Netzteil für Kameras, 230VAC/24VAC, 400mA, für HPV, HEG, HTG Gehäuse |
| OHPVCF3 | Lüfter mit Luftfilter / Thermostat IN 110/240VAC |
| OHPVPOEIPM | Kit, zur Nachrüstung, Wartung, für Videotec HPV42 Hi-PoE IPM |
| OHPVTA1 | Öffnungsschutzschalter (Karte), Vandalismusschutz- Schrauben / Schlüssel |
| OHPVV1 | Lüfter für Heizung, Dauerbetrieb, IN 12VDC |
| OHPVV2 | Lüfter für Heizung, Dauerbetrieb, IN 24VAC |
| OHPVV3 | Lüfter für Heizung, Dauerbetrieb, IN 100-240VAC |
| OWBIP2 | Kit mit Dichtungsringen IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen |
| WBJA | Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO |
| WBOV3A2 | Halterung mit Stützplatte, Anschlußkasten, verdeckte Kabelführung |
| WBOVA2 | Wandhalterung, interne Kabelführung für Gehäuse HOV, HEB, HEK, VERSO, VERSO C |
| WCM3A | Deckenhalterung, Kugelgelenk für Gehäuse HEA, HEB, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WCM4A2 | Deckenhalterung, interne Kabelführung für HEB, HEK, HOV, VERSO, VERSO compact |
| WCM5A | Deckenhalterung mit Kugelgelenk für HEA, HEB, HEG, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WFWCA | Masthalterung, Kugelgelenk, für Wetterschutzgehäuse |

Empfehlungen

Dienstleistungen