Ausschreibungstext

Artikelnummer

130195

Typ

HTG37K1A000

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, 365mm, Sonnenschutzdach, Heizung 230V, für Wärmebildkamera

Hauptmerkmale

Großes Gehäuse für Wärmebildkameras

Fensterscheibe Ø55mm aus Germanium

Korpus und externer Schlitten aus Aluminium

Sonnenschutzdach im Lieferumfang enthalten

Heizung 115/230VAC, Verbrauch maximal 40W

Innere Nutzlänge 273mm

Schutzart: IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec HGT |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 273 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | HTG37K1A000 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| OHEGBB | Anschlussdose, wasserfest, IP55 |
| --- | --- |
| OHEGBPS1B | Netzteil für Kamera, IN 100-240VAC, OUT 12VDC, wasserfeste Anschlussbox |
| OHEGBPS2B | Netzteil für Kamera, IN 230VAC, OUT 24VAC, wasserfeste Anschlussbox |
| OHEPS19B | Netzteil für Kameras, 100-240VAC/12VDC, 1A, für HPV, HEG, HTG Gehäuse |
| OHEPS20 | Netzteil für Kameras, 230VAC/24VAC, 400mA, für HPV, HEG, HTG Gehäuse |
| VIP6A1 | Wischer 230VAC |
| WBJA | Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO |
| WCM5A | Deckenhalterung mit Kugelgelenk für HEA, HEB, HEG, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WFWCA | Masthalterung, Kugelgelenk, für Wetterschutzgehäuse |

Empfehlungen

Dienstleistungen