Ausschreibungstext

Artikelnummer

79676

Typ

VHM/ECLKB-W

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse (330mm) mit Heizung, Thermostat, Vert., RAL9016/7035, 24V

Hauptmerkmale

Wetterschutzausführung

Gehäusemittelteil: 330mm

Abklappbarer Gehäusekörper

4-fach höhenverstellbarer Kameraschlitten

Isolierte Kamerabefestigung

Serienmäßig mit innenliegender Anschlussverbindung

3 Kabeleinführungen M16x1,5mm

Serienmäßig mit PTC-Scheibenheizung 12-30V

Ausblickscheibe mit "Clear-Shield" Technologie

Integrierter Tragegriff

Schutzart: IP66

Gehäusefarbe: RAL9016/RAL7035

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 79676 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DH-5-W | Deckenabhängung mit verstellbarer Gehäusehalterung, RAL9016 |
| --- | --- |
| VHM/PC-1-LG | Kabelabdeckung für 330mm VHM/EC&ST Gehäuseserie, RAL7035 |
| WD-16/MK-W | Wandmontagearm mit Gelenkkopf für VHM Gehäuseserie , RAL9016 |

Empfehlungen

Dienstleistungen