Ausschreibungstext

Artikelnummer

74135

Typ

EDC-IPC-2/24V

Kurzbeschreibung

Domegehäuse für Innenmontage, klare Kuppel 6,5", 24VAC

Hauptmerkmale

Innenraum-Gehäuse für Fastrax I - III Domekameras

Klare Kuppel: 6,5" (165mm)

Für Wand- und Deckenmontage vorbereitet

Serienmäßig mit Heizung und Lüfter

Betriebsspannung: 24VAC/50-60Hz

Schutzart: IP66

Option: Wand und Deckenmontagehalter, Anschlussbox

Option: Anschlusskabel #74143 & #74144

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Montageart | Wand-/Deckenabhängung |
| Leistungsaufnahme | ca. 75W (für Heizung, Lüfter und incl. Kamera) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -45°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Gewicht | 2,8kg |
| Hersteller-Nummer | 74135 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| EDC-AKS1 | Anschlussbox mit Netzgerät & Montagearm, wetterfest, 230V-24VAC/3,0A |
| --- | --- |
| EDC-WMB1-W | Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack |

Empfehlungen

Dienstleistungen