Ausschreibungstext

Artikelnummer

200132

Typ

AXIS T92E20 HOUSING

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, M11, Q1755, Heizung, Lüfter, Dach, Wandarm, IP66

Hauptmerkmale

Aluminium-Druckgussgehäuse für Außen

Mit Sonnendach und Wandmontagearm

Heizung & Lüfter enthalten

Einkabelinstallation mit verdeckter Kabelführung

Betrieb über PoE (Power-over-Ethernet)

Schutzart: IP66

Vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021034211 |
| Serie | Axis T92E |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 0433-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| --- | --- |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T92E CAMERA CHANGE KIT A | Kit zur Montage einer Q1614 in ein AXIS T92E05/T92E20 Gehäuse (Baujahr vor 2004) |
| AXIS T92E CAMERA HOLDER PLATE C | Platte zur Montage einer Q1614 in ein AXIS T92E05/T92E20 Gehäuse |
| AXIS T92E SUNSHIELD KIT | Sonnenschutzdach, für Axis P134X-E, Q1755-E, Q192X-E, Schrauben, Torxschlüssel |
| AXIS T92E20 ELECTRONIC KIT | Elektronisches Modul für Axis T92E20 Gehäuse, Lüfter, Schrauben, Ersatzteil |
| AXIS T92E20/21 FRONT GLASS KIT | Front Kit, für Axis T92E20/21 Gehäuse, Ersatzteil |
| AXIS T94Q01A WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis Boxed Außenkameras und Gehäuse, NEMA 4X, UL, IK10 |
| AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| AXIS TQ1501-E CRANE TRAFFIC MOUNT | Montagekopf, schwenkbar, neigbar, vibrationshemmend, robust, IK10, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| --- | --- |