Ausschreibungstext

Artikelnummer

209500

Typ

SPX-FL12-I-1010

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 10°x10°, 30W, 850nm, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

12 ultra-langlebige LED

Beleuchtungsreichweite: 180m

CoolExtrude? Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SPX-FL12-I-1010 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen