Ausschreibungstext

Artikelnummer

214866

Typ

IED-62V2812M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8-12 mm, Infrarot, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

VCA (Video Content Analyse)

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Vertical View 90° / 270° Modus nur H.264

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 214866 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DOME-WB3 | Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A |
| --- | --- |
| ECB-1 | Medienkonverter, Innen, 1x RJ45, 1x SFP |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| ENI-900P | &nbsp; |
| ENX-900P | &nbsp; |
| EPS-1008 | &nbsp; |
| EPS-1016 | &nbsp; |
| EVX-900B | Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m |
| EVX-900R | <p>Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m</p> |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAR-7SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE |
| IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |

Empfehlungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| SC-IPM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, IP, HD-TVI/CVI, HD-AHD, HD-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen