Ausschreibungstext

Artikelnummer

216306

Typ

IPP-82A0030MHA

Kurzbeschreibung

1/1,9" Netzwerk Dome, 1920x1080,Tag/Nacht, PTZ, 6,0-180mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

High sensitive  1/1,9" Sony Exmor CMOS-Chipsatz

Low Light Enhancement-Technologie

Bis zu 500m IR-Beleuchtung

Zoom synchronisiert & fixe IR LEDs

30x AF-Zoom, 6,0 ~ 180mm / Digitalzoom

Full HD, 1920x1080 Pixel, 1080p bei 50/60fps

Komprimierung H.264/MJPEG, Web Casting

VCA Video Analyse,Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz

High-PoE Midspan enthalten

ONVIF-Konformität

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 216306 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| EDC-CMT1 | Deckenrohr mit Flansch für PTZ Dome Kameras, Farbe Grau |
| --- | --- |
| EDC-WMB1 | Wandmontagearm für PTZ-Domekameras mit Befestigungsbeipack, Grau |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| EVX-900B | Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m |
| EVX-900R | <p>Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m</p> |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAR-7SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE |
| IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |

Empfehlungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| SanDisk High Endurance 32GB | MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 20MB/s, für Videoüberwachung optimiert |
| SanDisk High Endurance 64GB | &nbsp; |
| WDD064G1P0A | &nbsp; |

Dienstleistungen