Ausschreibungstext

Artikelnummer

215996

Typ

VAR2-POE-I8-1

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 49W, IP66, PoE

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Leuchtweite bis 350 m

Spektrale Emission 850 nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Fernbedienung optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Leuchtweite | 350 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | PoE |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 49W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Hersteller-Nummer | VAR2-POE-I8-1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz |
| VAR-I8-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8 |
| VAR-I8-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i8 |
| VAR-RC-V1 | Fernbedienung, für Raytec Vario |
| VUB-PLATE-3x4 | Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I4/W4 |
| VUB-PLATE-3x8 | Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8 |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen