Ausschreibungstext

Artikelnummer

216307

Typ

CNGE20MS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 19", 12x SFP 100/1000Mbps, 8x 100/1000Mbps

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Switch |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| VLAN | ja |
| Ports | 12x 100/1000BASE-FX SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| Management | ja |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 12~48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | CNGE20MS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen