Ausschreibungstext

Artikelnummer

218013

Typ

VCS-4P1-MOB

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, 4x PoE, 1x RJ45, 12 - 24 V, DC-Anschluss

Hauptmerkmale

PoE Unmanaged Switch für mobile Anwendungen

4x RJ45 10/100BASE-T (PoE)

1x RJ45 10/100BASE-T

PoE-Budget gesamt: Max. 80 Watt

Gleicht Stromschwankungen zwischen 8,5V - 40V aus

Status-LED: PoE, Ethernet, Power

Robustes Design mit verstellbaren Halterungen

Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Switch |
| Serie | Veracity Camswitch Mobile |
| Montage | Deckenmontage, Wandmontage |
| VLAN | nein |
| Ports | 5x 10/100Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 80 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | VCS-4P1-MOB |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VPSU-12V-U | DC-Netzteil, 12V, universell für EU, UK, US, für Veracity CAMSWITCH Mobile |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen