Ausschreibungstext

Artikelnummer

217307

Typ

CNGE24FXTX12MSP

Kurzbeschreibung

Managed Gigabit Switch, 12x RJ45, 12xSFP, 19" 1RU, PoE+, 2x 48VDC Eingang, 230VAC

Hauptmerkmale

12 Port 100/1000Base-FX SFP

12 Port 10/100/1000Base-TX RJ45

30W PoE auf allen RJ-45 Ports

Zwei der SFP Ports unterstützen bis 2,5GBit

MSTP/RSTP/STP Unterstützung

Unterstützt Device Binding Security

230VAC Stromversorgung intern

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Switch |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| VLAN | ja |
| Ports | 12x 10/100/1000Base-T, 12x 100/1000Base-X SFP |
| PoE Ports (Anzahl) | 12 |
| Management | ja |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 48-57 VDC, 90~240VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 360 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | CNGE24FXTX12MSP |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen