Ausschreibungstext

Artikelnummer

217313

Typ

CNGE4TX4US/M

Kurzbeschreibung

Unmanaged Gigabit Switch, 4xRJ45, Mini

Hauptmerkmale

Industrieller Temperaturbereich: -40 bis 75°C

Stromversorgung entweder mit 9-36VDC oder 24VAC

8Gbps Switching Bandbreite

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Switch |
| Montage | Wandmontage |
| VLAN | nein |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-TX |
| Management | nein |
| Bauart | Minimodul |
| Stromversorgung | 24VAC, 9-36 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | CNGE4TX4US/M |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen