Ausschreibungstext

Artikelnummer

209249

Typ

CNFE4SMSPOE

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Switch, Self Managed, 4xRJ45, 100Mbps

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch

Temperaturbereich: -40+75°C

Passendes Netzteil als Zubehör erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Ports | 4x 10/100Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | CNFE4SMSPOE |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen