Ausschreibungstext

Artikelnummer

209242

Typ

CNFE1S1A/4

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, PCB, 1 Faser, SM, 100Mbps, A Seite, SC Stecker

Hauptmerkmale

PCB Design ohne Gehäuse

Temperaturbereich: -40+75°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP |
| Bauart | Micromodul |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Wellenlänge | 1310nm, 1550nm |
| Reichweite | 20 km |
| Stromversorgung | 22-27 VAC, 8-24 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | CNFE1S1A/4 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen