Ausschreibungstext

Artikelnummer

202662

Typ

ER16500U

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 16 Ports, Gigabit, PoE+, Erweiterung um 600m

Hauptmerkmale

16-Kanal Netzwerk-Extender, Gigabit PoE Switch

Unterstützt IEEE802.3af (15.4w), IEEE802.3at (25.5w)

Eingebaute Stromquelle für alle angeschlossenen Geräte

Remote-Zugriff und IP-Übertragung bis 600m

Unterstützt 10/100 und PoE über UTP

Rack-Mount-Modul

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

LED Signal- und Statusanzeige

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Layer2 Switch, PoE Extender |
| Ports | 16x 10/100Base-TX |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsleistung | 15,4W, 25,5W |
| Extension | 600 m |
| PoE Ausgang | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +37°C |
| Hersteller-Nummer | ER16500U |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen