Ausschreibungstext

Artikelnummer

202117

Typ

ER16500C

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, 16 Ports, Gigabit, PoE+, Erweiterung um 500m

Hauptmerkmale

16-Kanal Netzwerk-Extender

Gigabit PoE Switch

Unterstützt IEEE802.3af, IEEE802.3at

Eingebaute Stromquelle für alle angeschlossenen Geräte

Remote-Zugriff, IP-Übertragung über Coax-Kabel bis 500m

Rack-Mount-Modul

Kurzschluss- und Überlastschutz

Eingebauter Ethernet, PoE Überspannungsschutz

Eingangsspannung 100-240V

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Layer2 Switch, PoE Extender |
| Ports | 16x 10/100Base-TX |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsleistung | 15,4W, 25,5W |
| Extension | 500 m |
| Bauart | 19" Einschub |
| PoE Ausgang | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Hersteller-Nummer | ER16500C |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen