Ausschreibungstext

Artikelnummer

213262

Typ

IAM-5EC1001M0A

Kurzbeschreibung

Medienkonverter Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC

Hauptmerkmale

Medienkonverter Ethernet über Coax (RG59 / RG58)

Externer 48 VDC Adapter zur Stromversorgung der IP-Kamera

Versorgungsspannung für die IP-Kamera wählbar (5VDC/2A ~ 12VDC/1A)

Reichweite max. bis zu 300 Metern

Unterstützt 10 / 100BASE-T-Übertragungsrate

Plug&Play für eine Einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 213262 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen