Ausschreibungstext

Artikelnummer

211268

Typ

EL4500C

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, 4 Port, Erweiterung um 500m, Set bestehend aus TX und RX

Hauptmerkmale

Erweiterung um 500m über Koax-Kabel, 4 Ports

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender, Sender/Empfänger |
| Serie | PoE Extender |
| Ports | 4 |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsleistung | 45W |
| Eingangsleistung | 50W |
| Extension | 500 m |
| PoE Ausgang | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| PoE Eingang | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | NEMA TS-2 |
| Hersteller-Nummer | EL4500C |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen