Ausschreibungstext

Artikelnummer

212538

Typ

CLEK11EOC

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, Empfänger, Kit,1 Kanal, 10/100 MBit, 0+50°C, Ultra Mini

Hauptmerkmale

Kit bestehend aus 2 Medienkonvertern

Übertragung bis 400m

Kompatibel mit DINBKT4

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Bauart | Micromodul |
| Reichweite | 400 m |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | CLEK11EOC |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen