Ausschreibungstext

Artikelnummer

209772

Typ

AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT

Kurzbeschreibung

PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE

Hauptmerkmale

6 Kanal PoE+ over Coax Set

1x AXIS T8642 PoE+ over Coax Einschubkarte mit 6 Kanälen

6x AXIS T8642 Ethernet over Coax Device für Kameraseite

Zur Verwendung im AXIS Q7920 Einschubgehäuse

Mischbestückung mit Encoder Karten möglich

Optional Netzteil Einschubkarten bis 3kW Leistung erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021043930 |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | Axis T86 |
| Montage | 19" Gehäuse |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 6 |
| PoE Ports (Anzahl) | 6 |
| Bauart | Karte |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Hersteller-Nummer | 5026-471 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8003 PS57 | Netzteil, 90-265 VAC, 44 - 57 VDC, max. 0,7 A |
| --- | --- |
| AXIS T8085 PS57 500W 1U | 19"/1HE Spannungsversorgung, 500W, zur Verwendung mit AXIS T8646 POE+ Over Coax Blade |
| AXIS T8640 DIN RAIL CLIP | DIN Rail Clip, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| AXIS T8640 RACK MOUNT BRACKET | Rackeinbau Adapter, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| AXIS T8640 WALL MOUNT BRACKET | Wandhalter, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen