Ausschreibungstext

Artikelnummer

212535

Typ

CLRFE1EOCE/M

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, 10/100 MBit, -40+75°C, Ultra Mini

Hauptmerkmale

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 1524 m |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | CLRFE1EOCE/M |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen