Ausschreibungstext

Artikelnummer

211818

Typ

CLFE1EOU

Kurzbeschreibung

Ethernet über Zweidraht, 1 Kanal, UTP, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Mini

Hauptmerkmale

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 914 m |
| Stromversorgung | 24VAC, 9-36 VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | CLFE1EOU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen