Ausschreibungstext

Artikelnummer

207333

Typ

EL1500CWS

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, 1 Port, Erweiterung um 500m, IP65, Überspannungsschutz

Hauptmerkmale

Ethernet und POE Extender

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Erweiterung um 500m über Koax-Kabel oder UTP

Nach IP65 geschützt

Inklusive Überspannungsschutz IPCOAX1

Komplett transparent im Netzwerk

LED Statusanzeigen

Einfach zu installieren

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Sender/Empfänger |
| Serie | Ethernet Extender, PoE Extender |
| Montage | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x Koax/BNC |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | Gehäuse |
| Wellenlänge | keine Angabe |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebsmodus | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | EL1500CWS |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen