Ausschreibungstext

Artikelnummer

220547

Typ

VLS-1N-L

Kurzbeschreibung

LONGSPAN Lite, Ethernet Extender, 100m Base-T, Desktop- oder Wandmontage

Hauptmerkmale

Ethernet extender bis zu 800m

Einfache Montage "Plug and Play"

Benötigt 2 Einheiten für Kabelanfang/ende

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | Veracity LONGSPAN |
| Montage | Desktop, Wandmontage |
| Extension | 800 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | VLS-1N-L |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VPSU-57V-800 | Netzgerät, 57V DC, 800mA, für Veracity HIGHWIRE, CAMSWITCH, LONGSPAN |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen