Ausschreibungstext

Artikelnummer

220455

Typ

VHW-HWPS-B4-LL

Kurzbeschreibung

HIGHWIRE Powerstar BASE4 LinkLock, Desktop- oder Wandmontage

Hauptmerkmale

Ethernet und PoE über Koaxialkabel

Bis zu 25 Watt über PoE möglich

Für bis zu 4 Kameras

Mit Manipulationsschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Sender/Empfänger |
| Serie | Veracity HIGHWIRE |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Stromversorgung | 57V DC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Gewicht | 360 g |
| Hersteller-Nummer | VHW-HWPS-B4-LL |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VPSU-57V-800 | Netzgerät, 57V DC, 800mA, für Veracity HIGHWIRE, CAMSWITCH, LONGSPAN |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen