Ausschreibungstext

Artikelnummer

206685

Typ

IRH60HWA

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 60°, 40m, IP66/67, 12-24VDC/24VAC

Hauptmerkmale

High-Power Weißlicht LED-Scheinwerfer

SMD-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad

Lichtausbreitung 60°

Leuchtweite max. 40 m

Kühlkörper mit hohem Wirkungsgrad

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Integrierter regulierbarer Dämmerungsschalter

12-24VDC, 24VAC

Mit Wandhalterung

Schutzklasse IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec GEKO IRH |
| Leuchtweite | 40 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | max. 12W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP66/67 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 60° |
| Hersteller-Nummer | IRH60HWA |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| IRHPS230 | Netzgerät, IN 230VAC 50/60Hz, OUT 24VAC 30W |
| --- | --- |
| OSUPPIR | Halterung, für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer |
| WSFPA | Mastmontageplatte für WBJA, WBMA, WBOVA2, PTAC |

Empfehlungen

Dienstleistungen