Ausschreibungstext

Artikelnummer

216160

Typ

VOR-ORL-XT

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, max 800m, IP66, Wandmontage, für den Außeneinsatz geeignet

Hauptmerkmale

Verdoppelt die Ethernet-Reichweite auf bis zu 200 m

Max. bis 800 m kaskadierbar

Für den Außeneinsatz geeignet

Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C

Schutzart: IP66

Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| Serie | Veracity OUTREACH |
| Montage | Desktop, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 2x 10/100Base-TX |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 100 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | VOR-ORL-XT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VOR-OSP | &nbsp; |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen