Ausschreibungstext

Artikelnummer

202664

Typ

ET1500CW

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, für Etherstretch Switches, 1 Port, Erweiterung 500m, Außen

Hauptmerkmale

Ethernet und PoE-Extender

Erweiterung um 500m über Coax

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Unterstützt 10/100 und PoE über Coax

LED Signal- und Statusanzeige

Einfach zu installieren

Für Außeneinsatz gegeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Ports | 1 |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsleistung | 15,4W, 22,8W |
| Extension | 500 m |
| PoE Ausgang | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | ET1500CW |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen