Ausschreibungstext

Artikelnummer

207337

Typ

ET1551U

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, bis zu 500m über Zweidraht, 1x 100BaseT- Port, Transmitter (Sender)

Hauptmerkmale

Übertragung bis zu 500m über Zweidraht

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Vollständig transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Keine MAC- oder IP-Adressierung erforderlich

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Sender |
| Serie | Ethernet Extender |
| Montage | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x UTP |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | Gehäuse |
| Wellenlänge | keine Angabe |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | 48-56VDC, PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 25,5 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | IEC/UL 60950-1, NEMA TS-2 |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | ET1551U |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen