Ausschreibungstext

Artikelnummer

98288

Typ

MC100FX-TX-POE

Kurzbeschreibung

1-Port Medienkonverter, Multi Mode, SC, PoE Injektor, 10/100 Base-T zu 100Base-FX

Hauptmerkmale

Konvertierung von 10/100Base-TX zu 100Base-FX

Integrierter PoE Injektor (48VDC)

100Base-FX Reichweite: bis zu 2km

Status-LEDs für einfache Netzwerk Diagnose

Duplex Modus

Kompaktes Metallgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | IFS |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Konverter |
| Reichweite | 2000 m |
| Übertragung von | Daten |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | MC100FX-TX-POE |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| PS48VDC.38A-EU | Netzgerät für Glasfasermodule, 100-240VAC/48VDC - 0,38A, mit EU-Netzsteckern |
| --- | --- |

Dienstleistungen