Ausschreibungstext

Artikelnummer

205509

Typ

MC352-1P/1S

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Industrial, Managed, Gigabit Ethernet nach SFP, PoE

Hauptmerkmale

Gigabit Ethernet zu SFP Mediakonverter

Ethernet 10/100/1000 Base-SX/BX/LX/LHX/ZX

SFP separat zu bestellen

1 SFP Slot für individuelle Konfiguration

Power over Ethernet

LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose

Plug&Play-Installation

DIN Rail- oder Wandmontage

Robustes, schmales IP30 Metallgehäuse

Betriebstemperatur -30°C ~ +75°C

Betriebsspannung 24-48VDC/24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | IFS |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | MC352 |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T, 1x 1000 SFP |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 100 m |
| Stromversorgung | 24-48VDC, 24VAC, PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30ºC ~ +75ºC |
| Schutzart | IP30 |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | MC352-1P/1S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen