Ausschreibungstext

Artikelnummer

205503

Typ

MC250-1T/1S

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Industrial, Fast Ethernet nach SFP, 1x10/100 Mbps, 1x SFP 100FX

Hauptmerkmale

Fast Ethernet zu SFP Mediakonverter

Ethernet 10/100Base-TX

SFP separat zu bestellen

SFP (Mini-GBIC) Port

Hohe elektromagnetische Störfestigkeit

Funkentstört

LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose

Betriebstemperatur -40°C ~ +75°C

DIN Rail- oder Wandmontage

Robustes, schmales IP30 Metallgehäuse

12-48 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | IFS |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | MC250 |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 100 m |
| Stromversorgung | 12~48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP30 |
| Betriebsmodus | Multi Mode, Single Mode |
| Hersteller-Nummer | MC250-1T/1S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| S20-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km |
| --- | --- |
| S25-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km, für hohe Temp |

Empfehlungen

Dienstleistungen