Ausschreibungstext

Artikelnummer

219754

Typ

AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT

Kurzbeschreibung

PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit

Hauptmerkmale

Weiterverwendung von Koaxialkabeln möglich

PoE und PoE+ wird unterstützt

Perfekt für kleine Installationen

Einbau in Gehäuse und Anschlussboxen möglich

Kompakte Maße, einfache Integration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021063839 |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | Axis T86 |
| Montage | DIN Rail, Freistehend |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1 |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | 44-57VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 25,5 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | 01489-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8003 PS57 | Netzteil, 90-265 VAC, 44 - 57 VDC, max. 0,7 A |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8640 DIN RAIL CLIP | DIN Rail Clip, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| AXIS T91G61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10 |
| AXIS T91H61 WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Domes, Außen, inkl. RJ45 Kabel, IK10, IP66 |
| AXIS T93F05 PROTECTIVE HOUSING | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, weiß |
| AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24VAC/12-24VDC | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß |
| AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß |
| AXIS T94G01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, kompatibel mit M25 und 3/4" Installations Rohren |
| AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67 |
| AXIS T99A10 24V AC/DC | Schwenk-/Neigekopf, mit Gehäuse, für Axis Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10 |
| AXIS T99A11 24V AC/DC | Schwenk-/Neigekopf, für Axis PT Mount Wärmebild Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| AXIS T8645 EXT.WARRANTY | Erweiterung der Gewährleistung für AXIS T8645 um 2 Jahre, max. 5 Jahre total |
| --- | --- |