Ausschreibungstext

Artikelnummer

220567

Typ

VOR-OB12

Kurzbeschreibung

OUTBREAK POE Splitter, PoE zu 12VDC, für PoE unfähige Geräte ,Wandmontage

Hauptmerkmale

PoE zu 12V DC-Wandler

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Splitter |
| Serie | Veracity OUTBREAK |
| Montage | Wandmontage |
| Übertragungsmedium | CAT5/6 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Zertifizierungen | FCC, RoHS |
| Gewicht | 0,2kg |
| Hersteller-Nummer | VOR-OB12 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen