Ausschreibungstext

Artikelnummer

215654

Typ

ET1543C

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, 1 Port, Erweiterung um 500m, ohne ext. Netzgeräteanschluss

Hauptmerkmale

Ethernet und PoE-Extender

Erweiterung um 500m über Coax

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Unterstützt 10/100 und PoE über Coax

LED Signal- und Statusanzeige

Einfach zu installieren

Ohne externen Netzgeräteanschluss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Ports | 1 |
| Gigabit | nein |
| Extension | 500 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | NEMA TS-2, UL |
| Hersteller-Nummer | ET1543C |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen