Ausschreibungstext

Artikelnummer

220403

Typ

VLS-1P-C

Kurzbeschreibung

LONGSPAN CAMERA Unit Ethernet Extender, PoE, 100 Base-T, 820m,

Hauptmerkmale

800m 100Base-T mit PoE

600m mit PoE+

Einfache Installation

BASE unit wird ebenfalls benötigt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Serie | Veracity LONGSPAN |
| Montage | Desktop, Wandmontage |
| Extension | 800 m |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Gewicht | 100g |
| Hersteller-Nummer | VLS-1P-C |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VPSU-57V-800 | Netzgerät, 57V DC, 800mA, für Veracity HIGHWIRE, CAMSWITCH, LONGSPAN |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen