Ausschreibungstext

Artikelnummer

98765

Typ

RL25-10

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 10°, 15W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite 20 m max.

Modernste SMT LED Technologie

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 15W max.

Keine Wartung erforderlich

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | RL25-10 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen