Ausschreibungstext

Artikelnummer

204013

Typ

MNG6448

Kurzbeschreibung

Drahtloser Netzwerk-Knoten, 2,4GHz, 54Bbps, IP67

Hauptmerkmale

Drahtloser Zugriffspunkt (WAP)

PoE 802.3af kompatibel

Kompakte Konstruktion für einfache Installation

PoE Injektor enthalten

Volle IP/Ethernet-Kompatibilität

Selbstständige Konfiguration und Fehlerbeseitigung

AES128 Verschlüsselung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | MNG6448 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen