Ausschreibungstext

Artikelnummer

220184

Typ

TBL5IAPS

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 500, Hardware für Ferneinwahl, LTE Modem

Hauptmerkmale

Hardware zur Ferneinwahl in entfernte lokale Netze

Einfache Plug&Play Konfiguration

Schnelle Inbetriebnahme

Hohe Sicherheit

eingebautes LTE Modem mit Dual-SIM

Sehr flexibel einsetzbar

Leicht skalierbar

Mit jeder Internetverbindung verwendbar

Erweiterter Temperaturbereich

Kein Tosibox Key im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | TOSIBOX |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Montage | DIN Rail |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-T |
| Bauart | Gehäuse |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| WLAN Bandbreite | 150Mbps (theoretisch) |
| WLAN Verschlüsselung | AES, TKIP, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP20 |
| Hersteller-Nummer | TBL5IAPS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| TB4GM | 4G USB Modem, für TOSIBOX Lock |
| --- | --- |
| TBAEC-L10 | Antennenkabel, Verlängerung 10 Meter |
| TBAEC-L5 | Antennenkabel, Verlängerung 5 Meter |
| TBANT1 | Universal Rundstrahl Antenne, 600mm, 5m Kabel, IP65 |
| TBANT2 | Universal Rundstrahl Antenne, omnidirektional, 3m Kabel, Magnetfuss |
| TBK2 | TOSIBOX Key, USB Dongle für Tosibox Lock |
| TBSKL1 | Tosibox Softkey Licence, Lizenz für PC und MAC, |
| TBSKL10 | Tosibox Softkey License, Lizenz für PC und MAC, 10er Pack |
| TBSKL5 | Tosibox Softkey Licence, Lizenz für PC und MAC, 5er Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen