Ausschreibungstext

Artikelnummer

216567

Typ

SFP-0850MM10

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C

Hauptmerkmale

Kompatibel zu IEEE802.3 Ethernet Standard

Bandbreite 155Mbps

Industriestandard "Small Form Pluggable" (SFP) Modul

Duplex LC-Anschluss, 850nm

Differenzial LVPECL Eingänge und Ausgänge

Stromversorgung 3,3V

Hot Pluggable

Laser Klasse 1 nach EN 60825-1

Reichweite 50/125 µm MMF 2km

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Glasfaser Steckverbinder | Duplex LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 850nm |
| Reichweite | 2 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +70°C |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Gewicht | 17g |
| Hersteller-Nummer | 216567 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen