Ausschreibungstext

Artikelnummer

209193

Typ

SFP-LX/LH

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 1000FX, 1310nm, MM/SM, 550m/10km, 2 Faser, LC, MSA konform, Cisco kompatibel

Hauptmerkmale

Singlemode-Optik mit Multimode-Funktionalität

Dadurch sehr hohe Flexibilität

Reichweite in Singlemode: 10km

Reichweite in Multimode: 550m

Kompatibel mit Cisco SFP

Kann nicht direkt in Cisco Switches verbaut werden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 1000 SFP |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 550 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Betriebsmodus | Multi Mode, Single Mode |
| Hersteller-Nummer | SFP-LX/LH |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen