Ausschreibungstext

Artikelnummer

170008

Typ

POE21-120F

Kurzbeschreibung

Ultra PoE Splitter, 12V/21W, 1GB/s, PoE am Ausgang (IEEE802.3af/25,5W)

Hauptmerkmale

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3af

Unbelüftetes Gehäuse

Gigabit kompatibel

Schutz vor Überhitzung, Stromspitzen, Überspannung

Diagnose LED

IEEE802.3af (25,5W) am PoE Ausgang

12VDC/21W Ausgangsleistung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Phihong |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Splitter |
| Ausgangsleistung | 21W |
| DC Ausgangsspannung | 12VDC |
| Stromstärke DC Ausgang | 1,75A |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| PoE Ausgang | IEEE802.3af / 25,5W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 101313 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen