Ausschreibungstext

Artikelnummer

92204

Typ

AXIS POE MIDSPAN 8-PORT

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC

Hauptmerkmale

Keine Spannungsanschlüsse erforderlich

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Geringe Installationskosten

Power-over-Ethernet (PoE)

IEEE 802.3af -konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021022409 |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Axis Zubehör |
| Ports | 8 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 48V |
| Cisco Legacy | nein |
| Avtive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19" Rackmount | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 5012-002 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| --- | --- |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| MAINS CABLE IEC-C13 | Netzanschlusskabel IEC-C13 |

Empfehlungen

Dienstleistungen