Ausschreibungstext

Artikelnummer

209035

Typ

POE302-EX

Kurzbeschreibung

PoE Extender, 2x RJ45, IEEE802.3af auf IEEE802.3at, PoE, 26W

Hauptmerkmale

PoE+ und Gigabit Ethernet Extender

Reichweite bis 100m

Kann bis zu 3x in Reihe geschaltet werden

Plug and Play Design

Stromversorgnung: 56VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | IFS |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsleistung | 26W |
| Extension | 300 m |
| PoE Eingang | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | POE302-EX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen