Ausschreibungstext

Artikelnummer

217128

Typ

POWER SUPPLY PS24 240 W

Kurzbeschreibung

Versorgungsnetzteil, 24VDC, 10A, 240W, 100-240 VAC, IP67, -40° - +70°C

Hauptmerkmale

Eingangsspannung: 100-240 V AC, 4.0 A

Ausgansspannung: 24 V DC, 10 A, 240 W

Betriebstemperatur: -40°C to 70 °C

Schutzklasse IP67

UL Zertifiziert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021061323 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausgangsspannung | 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | 01170-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen