Ausschreibungstext

Artikelnummer

216173

Typ

VTN-TN-PRO

Kurzbeschreibung

NTP Zeitserver, GPS, 5m Antenne inklusive, RJ45, -15°C ~ +75°C

Hauptmerkmale

Für alle NTP unterstützende Produkte

Zeitabfrage über GPS

Sorgt für die gleiche Zeit im gesamten Netzwerk

Ideal für abgeschirmte und geschlossene Systeme

Stromversorgung über PoE oder 12V DC

Web-Oberfläche für schnelle Einrichtung

GPS-Antenne mit 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten

10 m Kabel optional erhältlich

Betriebstemperatur: -15°C ~ +75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Hersteller-Nummer | VTN-TN-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VTN-EXTEND | 10m Verlängerungskabel für GPS-Antenne von VTN-TN-PRO, |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen