Ausschreibungstext

Artikelnummer

209103

Typ

PS-AMR5-12

Kurzbeschreibung

Netzteil, 12VDC, 6A, 72W, DIN Montage, -40°C+71°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PS-AMR5-12 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen