Ausschreibungstext

Artikelnummer

205487

Typ

CX254

Kurzbeschreibung

Baugruppenträger 19" für für 5x UTP Link Module, incl. Netzgerät 230V, 1HE

Hauptmerkmale

Integrierter Karteneinschub für UTPLinks Module

10A Netzgerät für externe Geräte enthalten

Flexibler Aufbau

Beliebige Karten-Kombination in 5 Steckplätzen

Um zusätzliche Karten erweiterbar

Modulwechsel ohne Betriebsunterbrechung möglich

RJ-45 Anschlüsse für die Verbindung zu Backbone-Netzen

Kompatibel mit TIA/EIA 568A oder 568B Belegung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 600W max. |
| Hersteller-Nummer | CX254 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

| CHM22 | 4 Kanal Video/RS-422 und Spannungs-Übertragungskarte |
| --- | --- |
| CXM22 | 4 Kanal RS-422 und Spannungs-Übertragungskarte |

Empfehlungen

Dienstleistungen